## Datei-Info
Berechnungshilfe des Kompetenzzentrums Contracting der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)
Urheber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Version: 03.08.2023
www.dena.de/kompetenzzentrum-contracting
Nutzungshinweise Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) erarbeitet die dena Leitfäden, Mustervorlagen, Datenerhebungs- und Berechnungshilfen für die Umsetzung von Contracting-Projekten und stellt diese Interessierten kostenfrei zur Verfügung. Die Unterlagen wurden teilweise mit Unterstützung durch Dritte erarbeitet, die im Impressum der Leitfäden namentlich benannt sind. Das vorliegende Musterdokument ist Teil des dena-Leitfadens „Energiespar-Contracting (ESC) – Effizienzmaßnahmen mit Einspargarantie erfolgreich umsetzen“, der unter www.dena/kompetenzzentrum-contracting heruntergeladen werden kann. Nutzungsrechte Das vorliegende Musterdokument muss individualisiert und an das jeweilige ESC-Projekt angepasst werden. Bitte benennen Sie bei der Nutzung die dena wie folgt als Urheber: „Erstellt auf Grundlage einer Mustervorlage der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena).“ Es wird empfohlen, die jeweils aktuellste Version zu verwenden. Haftungsausschluss Das vorliegende Musterdokument wurde mit größter Sorgfalt entwickelt. Die dena übernimmt jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Inhalte und Berechnungen. Hinweise und Korrekturvorschläge können an contracting@dena.de gesendet werden. Die dena übernimmt außerdem keinerlei Haftung für Schäden oder Konsequenzen, die durch die Benutzung dieses Musterdokumentes entstehen, sofern der dena nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Dies betrifft insbesondere auch Berechnungsergebnisse, die mit den zur Verfügung gestellten Berechnungsdokumenten erzielt werden (betrifft insbesondere Excel-Dokumente). Aus der Nutzung des Musterdokumentes kann die Anwenderin oder der Anwender keine Rechte gegenüber der dena ableiten, insbesondere sind hieraus abgeleitete Haftungsansprüche ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss betrifft insbesondere auch die Erreichung von Energie- bzw. Kosteneinsparungen.
Note on B7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: @Weißleder, Ursel @Losch, Stefan Hallo ☺️, ich würde in dem Dokument gern die Webseite und die Bezeichnung des Ministeriums anpassen. Dann müsste ich aber auch den Stand auf Mai 2025 setzen. Ist das okay oder führt das zu Problemen? Antwort: Hier sind sicherlich einige Dokumente mit dem Text "BMWK" betroffen, der zu "BMWE" geändert werden müsste. An sich ist es kein Problem, die Unterlagen zu aktualisieren, es könnte aber bei den Anwendern zu Verwirrung führen, wenn diese ein aktuelles Datum sehen und nicht wissen, ob ihre alten Dokumente eventuell fehlerhaft sind und auszutauschen sind. Vorschlag: Eine Änderungshistorie des Dokumentes hinzufügen, ähnlich z.B. der Baseline: https://denade.sharepoint.com/:x:/r/teams/Projekt-71-02-22/Freigegebene%20Dokumente/03_Know%20How%20(Schulungen,%20Leitf%C3%A4den,...)/A_Leitfaden_ESC/B_ESC_Leitfaden_2025/dena-Einspargarantievertrag_mit_Anlagen/ESGV_Baseline_2025_final.xlsm?d=wec9d8fdeee80470c88274beeaeae777e&csf=1&web=1&e=iJ9FrV Was denkt Ihr? Antwort: ich finde den Vorschlag gut, dann verstehen wir auch später noch, welche Versionen ab wann gegolten haben und wann was geändert wurde.

## Beschreibung
In diesem „Erhebungsbogen zur Bestandsaufnahme“ wird der zum Zeitpunkt der Ausschreibung bestehende Ist-Zustand des Vertragsobjekts für jede Liegenschaft dokumentiert.
Sind einzelne technische Einrichtungen in den Gebäuden oder Liegenschaften nicht vorhanden, ist dies mit „nicht vorhanden“ zu vermerken. Liegen zu einzelnen technischen Einrichtungen keine Daten vor, ist dies mit „x“ zu vermerken.
Eine eingebundene ESC-Beraterin oder ein eingebundener ESC-Berater kann hier den Auftraggeber unterstützen und entscheiden, welche Daten unbedingt hinterlegt werden müssen und welche nicht.
Hält der Auftraggeber weitere Angaben für die vollständige Dokumentation des energiekostenrelevanten Ist-Zustands des Vertragsobjekts für erforderlich, so hat der Auftraggeber die Erhebungsbögen entsprechend zu ergänzen (z. B. Dampfversorgung).

## Übersicht zur Unterzeichnung
ESGV_Erhebungsbogen
Projekt: | Projektname
Datum: | Datum
Bearbeiter: | Name Bearbeiter
Übersicht zur Unterzeichnung
Gilt in Verbindung mit elektronischer Erhebungsbogen-Datei "ESGV_Erhebungsbogen.xlsx“ in der Fassung vom:
Datum
Legende: |  | wichtig
auszufüllen, sofern Daten vorhanden und Relevanz für das Projekt besteht
Die nachstehend aufgeführten Gebäudedaten sind Grundlage des vom Bieter im Rahmen einer Grobanalyse zu erstellenden Angebots zur Durchführung eines Energiespar-Contractings und werden im Falle der Auftragserteilung Vertragsbestandteil.
Unbeschadet davon, dass der Auftraggeber die Erhebungsbögen ausgefüllt hat, obliegt es dem Bieter, zum Zwecke der Erstellung seines Angebots vom Auftraggeber vorgegebene Daten nochmals auf Richtigkeit zu überprüfen und sich hierzu notwendige Informationen durch Begehung der Liegenschaft(en) zu beschaffen.
Der Bieter ist verpflichtet, etwaige fehlerhafte Angaben in den Erhebungsbögen dem Auftraggeber umgehend mitzuteilen. Der Auftraggeber wird zutreffend als fehlerhaft festgestellte Angaben in den Erhebungsbögen allen Anbietern zur Kenntnis geben.
Vom Auftraggeber nicht ausgefüllte Positionen sollen dem Bieter als „Checkliste“ Hilfestellung bei den Begehungen geben. Vom Bieter insoweit nicht erhobene Informationen bleiben im Hinblick auf die zu ermittelnde Einspargarantie unberücksichtigt, soweit es hierbei auf den Ist-Zustand des Gebäudes ankommt.
Auskünfte erteilt die in Tabelle 1 genannte Ansprechperson entweder unmittelbar selbst oder über Bekanntgabe der für die benötigte Information zuständigen Stelle. Ferner kann sich der Bieter jederzeit an die in den Ausschreibungsunterlagen bezeichnete Vergabestelle wenden.
Der Bieter hat die Pflicht, die Erhebungsbögen spätestens bis zum Abschluss der Umbauphase zu prüfen und in Abstimmung mit dem Auftraggeber gegebenenfalls zu ergänzen bzw. zu ändern. Etwa geänderte Erhebungsbögen werden als Anlage 06a zu diesem Vertrag genommen.
[Zutreffendes kennzeichnen mit Name und Datum]
[Änderungen sind in den Erhebungsbögen kenntlich zu machen]
Inhaltsverzeichnis: | Geprüft | Geändert | Ungeprüft
1 Allgemeine Daten
2 Gebäudenutzung
3 Raumkonditionen (IST)
4 Stromerzeuger, -verbraucher
4.1 Außenbeleuchtung
4.2 Innenbeleuchtung
5 Wärmeerzeugung
6 Wärmeverteilung
7 Trinkwassererwärmung
8 Sanitäranlagen
9 RLT-Anlagen
10 Kälteerzeugung
10.1 Kälteverteilung
11 Gebäudeautomation
12 Bauphysik
Bestätigung durch Unterschrift vor Beginn der Garantiephase:

## 1 Allgemeine Daten
1 Allgemeine Daten
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
| Liegenschaft | Gebäude | Straße, Nr. | PLZ | Ort | Ansprechperson |  |  | Baujahr | Gebäudefläche NGF | Gebäude-fläche BGF | Geschosszahl (inkl. Dach) | Geschoss-höhe | Umbauter Raum | Anzahl der Gebäude | Anzahl der beheizten Gebäude | Durchgeführte Umbau- und Sanierungsmaßnahmen |  | Geplante Umbau- und Sanierungsmaßnahmen |  | Energiekonzept vorhanden? (ggf. als Anlage beifügen) | Sonstiges
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung |  |  |  | Name | Telefon | E-Mail |  | [m²] | [m²] |  | [m] | [m³] |  |  | Jahr | Maßnahme | Jahr | Maßnahme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 2 Gebäudenutzung
2 Gebäudenutzung
| Liegenschaft | Gebäude | Art der Nutzung | Anzahl Nutzer | Nutzungszeiten Sommer | [6 empty] | Nutzungszeiten Winter | [6 empty] | Sondernutzungen | Geplante Nutzungsänderungen |  | Betriebstechnisches Personal
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | (z. B. Büro, Verwaltung, Labor) |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | Jahr | Art der Nutzungsänderung | Anzahl | Qualifikation | Zuständigkeit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 3 Raumkonditionen (IST)
3 Raumkonditionen (IST)
Die derzeit einzuhaltenden Raumkonditionen sind in nachstehender Raumliste dokumentiert.
| Liegenschaft | Gebäude | Raum/ Raumgruppe | Winter | [5 empty] | Sommer | [5 empty] | Sonderkonditionen
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung |  | Raumtemp. Nutzungszeit | Raumtemp. Nacht und WE | Raumfeuchte Nutzungszeit | Raumfeuchte Nacht und WE | Luftwechsel Nutzungszeit | Luftwechsel Nacht und WE | Raumtemp. Nutzungszeit | Raumtemp. Nacht und WE | Raumfeuchte Nutzungszeit | Raumfeuchte Nacht und WE | Luftwechsel Nutzungszeit | Luftwechsel Nacht und WE | Überdruck Nutzungszeit | Überdruck Nacht und WE | Unterdruck Nutzungszeit | Unterdruck Nacht und WE
|  |  |  | [°C] | [°C] | [% rF] | [% rF] | [1/h] | [1/h] | [°C] | [°C] | [% rF] | [% rF] | [1/h] | [1/h] | [Pa] | [Pa] | [Pa] | [Pa]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 4 Stromerzeuger, -verbraucher
4 Stromerzeuger, -verbraucher
| Liegenschaft | Gebäude | Photovoltaik |  |  | Elektrische Großverbraucher (außer HLK-Anlagen und Beleuchtung) |  |  | System zur Reduzierung von elektrischen Lastspitzen (E-Max-Anlage)
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung |  |  | Eigentum/ Fremdeigentum | Verbraucher | Anschlussleistung | Nutzungsdauer | Installiert | Einbaujahr | Aufgeschaltete Elektroverbraucher
|  |  | [kWp] | [m²] |  |  | [kW] | [h/d] | [Ja/Nein] |  | Zutreffendes ankreuzen oder in separaten Zeilen benennen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 4.1 Außenbeleuchtung
4.1 Außenbeleuchtung
| Liegenschaft | Gebäude | Außenbeleuchtung
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | Anzahl Leuchten | Lampentyp | Gesamtleistung | Einschaltzeiten |  | Steuerung/Regelung
[5 empty] | [kW] | Von | Bis | Von Hand | Zeitschaltuhr | GLT | Tageslichtabhängig | Bewegungsmelder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 4.2 Innenbeleuchtung
4.2 Innenbeleuchtung
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
| Liegenschaft | Gebäude | Fest installierte Innenbeleuchtung |  |  |  |  | Leuchten mit Leuchstofflampen | [18 empty] | Bemerkungen
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | Gesamtanzahl Leuchten | Davon mit Leuchtstofflampen | Davon mit Energiesparlampen | Davon mit Glühlampen | Davon LED | Leuchtentyp | Reflektoren |  |  | Abdeckung |  |  | Gesamt- leistung | Schalt- zeiten |  | Lampen- typ | Vorschaltgerät |  |  | Steuerung / Regelung
[9 empty] | Keine | Weiß | Spiegel | Keine | Opal | Prisma | [kW] | Ein | Aus | T8/T5 | KVG | VVG | EVG | Von Hand | Zeitschaltuhr | Anbindung GLT | Tageslicht- abhängig | Bewegungs- melder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 5 Wärmeerzeugung
5 Wärmeerzeugung
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
| Liegenschaft | Gebäude |  | BHKW | [7 empty] | Wärmepumpe |  |  |  |  | Fern-/Nahwärme |  |  | Heizkessel | [8 empty] | Brenner | [5 empty] | MSR-Technik
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | Aufstellort | Hersteller | Fabrikat | Baujahr | Elektrische Nennleistung | Thermische Nennleistung | Wirkungsgrad elektrisch | Wirkungsgrad thermisch | Wirkungsgrad gesamt | Wärmequelle | Hybridanlage | Elektrische Anschlussleistung | Nenn-Wärmeleistung | COP | Anschluss | Im Eigentum des EVU | Anschlussleistung | Typ | Hersteller | Fabrikat | Baujahr | Nenn-Wärmeleistung/ Dampfleistung | Kesselwasser- bzw. Dampfdruck- temperatur | Heizenergie-träger | Abgas- wärme-tauscher | Schornstein-feger-protokoll | Hersteller | Fabrikat | Baujahr | Leistung | Betriebsart | Betriebs- stunden- zähler | Typ | Hersteller | Fabrikat | Art
[7 empty] | [kW] | [kW] | [%] | [%] | [%] | [Erdreich, Wasser, Luft, Abluft] | [Ja/Nein] | [kW] | [kW] |  | [Direkt] [Indirekt] | [Ja/Nein] | [kW] | [Standard] [Niedertemperatur] [Brennwert] [HD-Dampf] [ND-Dampf] |  |  |  | [kW] [kg/h] | [°C]/[bar] | [Heizöl] [Erdgas] [Zweistoff] [Flüssiggas] [Pellets] | [Ja/Nein] | [Datum] |  |  |  | [kW] | [Einstufig] [Zweistufig] [Mehrstufig] [Modulierend] | [Ja/Nein] | [Analog] [Digital (DDC)] |  |  | [Manuell] [Nach AT] [Nach RT]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 6 Wärmeverteilung
6 Wärmeverteilung
Falls vorhanden, bitte Anlagenschemen beifügen.
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
| Zuordnung | [8 empty] | Leistung |  |  |  | Allgemein |  |  |  | Pumpen | [9 empty] | Hydraulische Schaltung |  |  |  |  | Regelventil |  |  |  |  | Regelungstechnik | [5 empty] | Absenkung |  |  |  |  | Stichprobe |  |  |  |  | Sonstiges
| Liegenschaft | Gebäude | Bauteil | Zentrale | Geschoss | Raum | Wärmeverteiler | Art des Verbrauchers | Heizkreisbezeichnung / versorgter Bereich | Heizleistung | Beheizte Fläche | Vorlauf (Auslegung) | Rücklauf (Auslegung) | Rohrdimension DN | Wärmemengenzähler | Dämmung | Strangregulierventil | Fabrikat | Typ | Einfach | Doppelt | Mehrstufig ungeregelt | Stufenlos geregelt | Eingestellte Stufe | P min | P max | P einggestellte Stufe | Drossel (2-Wege-Ventil) | Beimisch (3-Wege-Ventil) | Umlenk (3-Wege-Ventil) | Einspritz (2-Wege-Ventil) | Einspritz (3-Wege-Ventil) | Einbauposition | Antrieb | 3-Punkt | 0-10 V | Hand | Hersteller | Fabrikat | Heizkurve nach Außentemp. | Analog | Digital | Anbindung GLT | Vorhanden | Mo-Fr von | Mo-Fr bis | Sa-So von | Sa-So bis | Datum | Uhrzeit | Außentemperatur | Vorlauftemperatur | Rücklauftemperatur | Bemerkungen
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | [5 empty] | [Statische Hzg.] [Fußbodenhzg.] [TWWB] [RLT-Heizregister] |  | [kW] | [m²] | [°C] | [°C] | [mm] | [Ja/Nein] | [Art] [mm] | [5 empty] | [Anzahl Stufen] |  |  | [W] | [W] | [W] | [5 empty] | [VL] [RL] | [Motor] [Magnet] [Hydraul.] [Pneumat.] | [16 empty] | [°C] | [°C] | [°C]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 7 Trinkwassererwärmung
7 Trinkwassererwärmung
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
| Liegenschaft | Gebäude | Bedarf |  | Warmwasser-Großverbraucher | Zentrale Trinkwassererwärmung | [10 empty] | Zirkulation | [5 empty] | Dezentrale Trinkwassererwärmung
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | Kaltwasser-Zähler vorhanden? | Warmwasser-Zähler vorhanden? |  | Solarthermie
[6 empty] | Hersteller/Fabrikat/Baujahr | Absorberfläche | Kollektor | Inklusive Heizwärme? | Verfahren | Anzahl Speicher | Gesamt-Speicherinhalt | Hersteller / Fabrikat / Baujahr | Solltempe- ratur Speicher | Heizmedium | Wärme-übertrager | Zirkulationspumpe vorhanden? | Hersteller / Fabrikat / Baujahr | Elektrische Leistung | Zeitschaltung vorhanden? | Laufzeit Mo-Fr | Laufzeit Sa-So | Anzahl elektrische Durchlauferhitzer | Anzahl elektrische Untertisch-Speicher | Anzahl erdgasgefeuerter Durchlauferhitzer | Hersteller / Fabrikat / Baujahr | Leistung Einzelgerät | Soll-temperatur
|  |  | [Ja/Nein] | [Ja/Nein] |  |  | [m²] | [Flach,Röhre] | [Ja/Nein] | [Speicher] [Durchfluss] |  | [Liter] |  | [°C] |  | [Intern] [Extern] | [Ja/Nein] |  | W | [Ja/Nein] | [h/d] | [h/d] |  |  |  |  | [kW] | [°C]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 8 Sanitäranlagen
8 Sanitäranlagen
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
| Liegenschaft | Gebäude | Waschbecken |  |  | Duschen |  |  | Toiletten |  | Urinale
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | Gesamtanzahl | Davon ohne Durchflussbegrenzer | Davon ohne Selbstschlussarmatur | Gesamtanzahl | Davon ohne Durchflussbegrenzer | Davon ohne Selbstschlussarmatur | Gesamtanzahl | Davon ohne Sparschaltung | Gesamtanzahl | Art der Spülung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 9 RLT-Anlagen
9 RLT-Anlagen
Falls vorhanden, bitte Anlagenschemen beifügen!
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
Zuordnung | [8 empty] | Basisdaten | [15 empty] | Zuluft-Ventilator | [21 empty] | Abluft-Ventilator | [21 empty] | RLT-Komponenten | [20 empty] | Regelungstechnik | [16 empty] | Sollwerte | [7 empty] | Betriebszeiten Stufe 1 | [5 empty] | Betriebszeiten Stufe 2 | [5 empty] | Bemerkungen
[9 empty] | Fabikat |  | Grundfunktionen |  |  |  | Thermodyn. Funktionen | [5 empty] | Bauart |  |  |  | Bauart |  |  |  |  | Rad |  |  | Regelung |  |  |  |  | Leistung |  |  | Motor | [5 empty] | Bauart |  |  |  |  | Rad |  |  | Regelung |  |  |  |  | Leistung |  |  | Motor | [5 empty] | Vorerhitzer |  | Nacherhitzer |  | Kühlregister |  |  |  | WRG |  |  |  |  | Befeuchter |  |  |  | Filter |  |  |  | Art |  |  |  |  | Schaltung | [5 empty] | Regelparameter | [13 empty] | Jahr | Mo-Fr |  | Sa-So |  | Sonderzeiten | Jahr | Mo-Fr |  | Sa-So |  | Sonderzeiten
Lfd. Nr. | Liegenschaft | Liegenschaft | Gebäude | Geschoss | Aufstellort | Anlagen-Nr. | Bezeichnung | Versorgungsbereich / versorgte Räume | Hersteller | Baujahr | Zuluft | Abluft | Umluft | Entrauchung | Heizen | Kühlen | Befeuchten | Entfeuchten | Umluft | Wärmerückgewinnung | Einkanal | Zweikanal | Volumenstrom konstant | Volumenstrom variabel | Radial | Axuial | Direktgetrieben | Riementrieb [F=Flach, K=Keil] | Direktgetrieben | Vorwärts gekrümmt | Rückwärts gekrümmt | Trommelläufer | Dralldrossel | Mehrstufig | Frequenzumformer | FU-Sollwert | Andere | Volumenstrom | Pressung Dpges | Pressung Dpext | Anzahl Stufen | Baujahr | Isolationsklasse | Stufe 1 Pel | Stufe 2 Pel | Stufe 3 Pel | Radial | Axuial | Direktgetrieben | Riementrieb [F=Flach, K=Keil] | Direktgetrieben | Vorwärts gekrümmt | Rückwärts gekrümmt | Trommelläufer | Dralldrossel | Mehrstufig | Frequenzumformer | FU-Sollwert | Andere | Volumenstrom | Pressung Dpges | Pressung Dpext | Anzahl Stufen | Baujahr | Isolationsklasse | Stufe 1 Pel | Stufe 2 Pel | Stufe 3 Pel | Heizleistung | Elektrisch | Heizleistung | Elektrisch | Zentral versorgt | Dezentral Direktverdampfer | Kühlleistung | Elektrische Leistung Direktverdampfer | Bauart | Rückwärmzahl | Rückfeuchtewärmzahl | Leistung | T-Zuluft in °C | Dampf zentral | Dampf dezentral elektrisch | Verdunstung | Leistung in kg/h | Vorfilter | Nachfilter | Art | Klasse | Hersteller | Fabrikat | Analog | Digital | Anbindung GLT | Manuell am Gerät | Fernschaltstelle | Zeitschaltuhr | Gebäudeleittechnik | Bewegungsmelder | Luftqualitätsfühler | Temperatur | Feuchte | Luftqualität (VOC) | Luftqualität (CO2) | Taupunkt | Enthalpie | Zulufttemperatur | Zuluftfeuchte | Raumlufttemperatur | Raumluftfeuchte | Ablufttemperatur | Abluftfeuchte | Luftqualität | Taupunkt | Betriebsstunden h/a | von | bis | von | bis | z.B. Ferienzeiten/Schließzeiten | Betriebsstunden h/a | von | bis | von | bis | z.B. Ferienzeiten/Schließzeiten
| Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | [32 empty] | [CO2] [Temp.] [Druck] |  | [m³/h] | [Pa] | [Pa] |  |  |  | [kW] | [kW] | [kW] | [11 empty] | [CO2] [Temp.] [Druck] |  | [m³/h] | [Pa] | [Pa] |  |  |  | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] |  | [kW] |  |  |  | [kWth] | [kWel] | [Rotation] [KVS] [Platte] [Wärmerohr] [Sonstige] |  |  | [kWth] |  |  |  |  | [kg/h] | [21 empty] | [°C] | [%] [g/kg] | [°C] | [%] [g/kg] | [°C] | [%] [g/kg] | [ppm] | [°C]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on AM9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: dena: mehrstufige Anlagen ggf. in mehreren Zeilen
Note on BI9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: dena: mehrstufige Anlagen ggf. in mehreren Zeilen

## 10 Kälteerzeugung
10 Kälteerzeugung
Falls vorhanden, bitte Anlagenschemen beifügen!
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
| Liegenschaft | Gebäude | Bezeichung Kälteerzeuger | Versorgte Anlagen/ Bereiche | Auslegungstemperaturen |  |  |  |  | Kälteerzeuger | [7 empty] | Kondensatorkühlung (Rückkühlung) | [6 empty] | MSR-Technik |  |  |  | Freie Kühlung |  | Kältespeicher |  |  | Betriebszeiten
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung |  |  | Kaltwasser Vorlauf | Kaltwasser Rücklauf | Kühlwasser Vorlauf | Kühlwasser Rücklauf | Kältebetrieb Außen-temperatur | Typ | Bauart | Hersteller | Fabrikat | Baujahr | Kälteleistung | Kältemittel | Elektrische Leistung | Bauart 1 | Bauart 2 | Baujahr | Anzahl Ventilatoren | Kühlwasser mit … % Glykol | Ventilatoren regelbar | Max. elektrische Ventilatorleistung | Typ | Hersteller | Fabrikat | Art der Regelung |  | Kühlgrenz-temperatur | Speicher-leistung | Speicher-kapazität | Speicher-volumen | Mo-Fr | Sa-So.
[5 empty] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [> °C] | [Kompression] [Absorption] | [Schrauben] [Turbo] |  |  |  | [kW] |  | [kW] | [Geschlossen] [Offen] | [Nasskühler] [Trockenkühler] |  |  | [%] | [Ja/Nein] | [kW] | [Analog] [Digital (DDC)] |  |  |  | [Ja/Nein] | [°C] | [kWth] | [kWhth] | [m³]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 10.1 Kälteverteilung
10.1 Kälteverteilung
Falls vorhanden, bitte Anlagenschemen beifügen!
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
| Zuordnung | [9 empty] | Pumpen | [9 empty] | Hydraulische Schaltung | Regelungstechnik |  |  |  |  | Sonstiges
| Liegenschaft | Gebäude | Bauteil | Zentrale | Geschoss | Raum | Art des Verbrauchers | Kältekreisbezeichnung / versorgter Bereich | Vorlauf (Auslegung) | Rücklauf (Auslegung) | Fabrikat | Typ | Einfach | Doppelt | Mehrstufig ungeregelt | Stufenlos geregelt | Eingestellte Stufe | P min | P max | P einggestellte Stufe | [Drossel] [Umlenk] [Beimisch] | Hersteller | Fabrikat | Analog | Digital | Anbindung GLT | Bemerkungen
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung | Raum | Bez. | Bez. | [Kühldecke] [RLT-Kühlregister] | Bez. | [°C] | [°C] |  |  |  |  | [Anzahl Stufen] |  |  | [W] | [W] | [W]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 11 Gebäudeautomation
11 Gebäudeautomation
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
| Liegenschaft | Gebäude | Leitebene | [5 empty] | Kommunikation zwischen Leit- und MSR-Ebene |  |  |  |  | Bestandsunterlagen
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | Leitzentrale | Inselzentrale | Hersteller | Version (Software) | Baujahr/ Typ | Anzahl Informations- punkte | Technik |  | Kommunikations- anbindungen an GLT | Kommunikations zwischen DDC | Schnittstellen-protokoll des Herstellers verfügbar | Regelschema | Regelschema aktuell | Informations- punktlisten vorhanden | Informations- punktlisten aktuell | DDC/GLT- Übersicht vorhanden | DDC/GLT- Übersicht aktuell
[9 empty] | Analog | Digital | [Bacnet] [LON] […] | [Bacnet] [LON] […] | [Ja/Nein] | [Ja/Nein] | [Ja/Nein] | [Ja/Nein] | [Ja/Nein] | [Ja/Nein] | [Ja/Nein]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 12 Bauphysik
12 Bauphysik
Graue Spalten sollen ausgefüllt werden, weiße Spalten sind optional.
| Liegenschaft | Gebäude | Bauart Gebäude |  |  | Denkmal- schutz | Wärmedämmung |  |  | Offensichtliche bauliche Mängel | Fensterrahmen |  |  | Fensterverglasung |  |  |  | Sonnenschutz vorhanden | Einbauart |  | Ausrichtung |  |  |  | Prüfung PV-Eignung
Nr | Bezeichnung | Bezeichnung | Leicht (< 16 cm) | Mittel (> 24 cm) | Schwer (> 30 cm) | [Ja/Nein] | [Ja/Nein] | Material | Stärke [cm] |  | Metall | Holz | Kunststoff | Einfach | Doppelt | Isolierglas | Wärmeschutzglas | [Ja/Nein] | Innen | Außen | Nord | Ost | Süd | West
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15