## Startseite
Berechnungshilfe für den Kostenvergleich Wärmelieferung bei vermietetem Wohnraum
Urheber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Version: 04. Januar 2017
www.kompetenzzentrum-contracting.de
Hintergrund
Zum 1. Juli 2013 ist die neue Verordnung zur Wärmelieferung in Kraft getreten, die erstmals einheitlich die Einsatzmöglichkeiten der Wärmelieferung (Contracting und Fernwärme) für alle Mietwohnungen in Deutschland definiert.
Künftig können Vermieter unabhängig vom Alter des Mietvertrags die Wärmelieferung unter bestimmten Voraussetzungen an einen Energiedienstleister (Contractor) übertragen.
Eine zentrale Vorgabe ist die Kostenneutralität, die anhand eines Kostenvergleichs nachgewiesen werden muss. Dabei werden die bisherigen Betriebskosten mit denen der gewerblichen Wärmelieferung verglichen.
Um die Vertragspartner dabei zu unterstützen, hat die dena im Rahmen des Kompetenzzentrums Contracting diese Berechnungshilfe erstellt.
Damit kann der vorgeschriebene Vergleich der Betriebskosten durch Eingabe von Preisen und Verbrauchsdaten durchgeführt werden.
Basis der Berechnungshilfe
1. Wärmelieferverordnung vom 07. Juni 2013
2. Begründung zur Wärmelieferverordnung vom 14. Juni 2013
3. daraus abgeleitet: Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand, BMVBS, 30. Juli 2009
hier: Aufwandszahlen für Kesselanlagen zur Ermittlung der Pauschalwerte für Jahresnutzungsgrade.
4. Gutachten zur „Ermittlung von anerkannten Pauschalwerten für den Jahresnutzungsgrad (JNG) von Heizungsanlagen“, EBZ Bochum, Prof. Grinewitschus, September 2015
Berechnungs- und Dokumentationsblätter
Kostenvergleich
Kostenvergleich gemäß Mietrecht (§ 556c BGB und §§ 8, 9, 10 WärmeLV)
Eingabe der Angebotsdaten des Wärmelieferanten (Preise, Preisindizes)
Eingabe der Betriebskosten des letzten Abrechnungsjahres
Eingabe der Preisindizes im Abrechnungszeitraum
Ergebnis des Kostenvergleichs
Bewertung der Umlagefähigkeit
Jahresnutzungsgrad
Berechnung des Pauschalwertes (wenn keine fortlaufenden oder Kurzzeit-Messungen der Wärmemenge durchgeführt wurden).
Betriebskosten
Dokumentation der sonstigen Betriebskosten, die in den Kostenvergleich einfließen.
Erläuterungsblätter
Wärmeinhalte
Wärmeinhalte und Umrechnungsfaktoren Brennwert/Heizwert für typische Brennstoffe
Betriebskostenverordnung
Auszug Betriebskostenverordnung
Aufzählung der relevanten Kosten für Vergleich
AVBFernwärmeV
Zitat §24 Abs. 4 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)
Preisindizes
Quellen für mögliche Preisindizes der Preisgleitklauseln
Weitere dena - Berechnungshilfe: Angebotsvergleich für Wärmelieferung
Eine weitere Berechnungshilfe der dena ermöglicht Vermietern den Vergleich verschiedener Contracting-Angebote miteinander. Sie unterstützt dabei, Angebote für die Wärmelieferung auf Vollständigkeit hinsichtlich der WärmeLV zu prüfen und mehrere Angebote unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten miteinander zu vergleichen.
Link zum Download der Berechnungshilfe zum Angebotsvergleich
Note on A2: dena: Sie können diese Praxishilfe für Ihre Arbeit verwenden und auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Bitte benennen Sie bei der Nutzung die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) als Urheber bzw. im Falle von Änderungen „erstellt auf Grundlage einer Praxishilfe der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)“.

## Kostenvergleich
Berechnungshilfe für den Kostenvergleich Wärmelieferung bei vermietetem Wohnraum
Urheber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Version: 04. Januar 2017
www.kompetenzzentrum-contracting.de
Kostenvergleich gemäß Mietrecht (§ 556c BGB und §§ 8, 9, 10 WärmeLV)
Eingabe der Betriebskosten der letzten drei Abrechnungszeiträume (in der Regel Jahre), beim Vermieter anzufragen
Eingabe der Preisindizes im letzten Abrechnungszeitraum
Ergebnis: Kostenvergleich und Bewertung der Umlagefähigkeit
Projekt: |  |  | Eingabefelder
Datum [TT.MM.JJJ]: |  |  | Berechnete Werte
Bearbeiter:
Hinweise
Ergebnis: Kostenvergleich der Wärmelieferung gemäß § 8 WärmeLV |  | (aus nachfolgender Berechnung)
1. Betriebskosten der bisherigen Versorgung | 0 | € brutto
2. Kosten der Wärmelieferung | 0 | € brutto
Die Kosten der Wärmelieferung liegen oberhalb der bisherigen Betriebskosten.
1. Betriebskosten der bisherigen Versorgung gemäß § 9 WärmeLV |  |  | Abrechnungs- | Abrechnungs- | Abrechnungs-
Daten sind vom Anbieter beim Vermieter anzufragen. |  |  | zeitraum 1 | zeitraum 2 | zeitraum 3
Von
Bis
Quelle:
Brennstoffmenge | Abrechnung Lieferant | kg | 500 | 1000 | 750
Wärmeinhalt, wenn Liter oder kg | Tabellenwert Heizwert Hi | kWh/kg | 10 | 10 | 10
Heizwert oder Brennwert? |  |  | Heizwert (Hi) | Heizwert (Hi) | Heizwert (Hi)
Energieverbrauch (Brennstoff) | Heizwert | kWh/a | 5000 | 10000 | 7500
Energiekosten brutto | Abrechnung Lieferant | € brutto
sonstige abgerechnete Betriebskosten | Betriebskostenabrechnung | € brutto |  |  | 0
Empfehlung: Berechnung und Dokumentation der Betriebskosten in Tabellenblatt Betriebskosten
Wurden während der letzten drei Abrechnungsjahre Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen?
Wenn ja, in welchem Abrechungszeitraum?
Anrechenbarer Energieverbrauch der Abrechnungszeiträume: 3 |  | kWh/a | 7500
Durchschnittspreis des letzten Abrechnungszeitraums |  | ct/kWh | 0
Verbrauchskosten nach §9 (1) |  | €/a brutto | 0
Betriebskosten des letzten Abrechungszeitraums § 9 (1) |  | €/a brutto | 0
Betriebskosten der bisherigen Versorgung § 8 Nr. 1 |  | €/a brutto | 0
2. Kosten der Wärmelieferung gemäß § 10 WärmeLV
Jahresnutzungsgrad der Altanlage | Pauschalwert (BMVBS) | % | 84.89% | Link zum Tabellenblatt Jahresnutzungsgrad |  | Auswählen: Fortlaufende Messung, Kurzzeitmessung, Pauschalwert und entsprechenden Wert eintragen
Durchschnitt Wärmemenge pro Jahr |  | kWh | 6367.0393
Wärmelieferpreis (Basis) |  |  | netto | brutto (19% USt)
Grundkosten monatlich | GPB | €/Monat |  | 0 |  | Basiswert zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe
Grundkosten jährlich | GPB | €/Jahr |  | 0 |  | Basiswert zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe
Arbeitspreis | APB | ct/kWh |  | 0 |  | Basiswert zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe
Angaben zur Preiszusammensetzung und Preisanpassung
Grundpreis | Anteile Preisindex am Grundpreis | Aktueller Basiswert Preisindex (Angebot) | Preisindex im Abrechnungszeitraum 3 | Preisanteile indiziert
| Gi | GPiB | GPi
| Summe ungleich 100%! |  | 00.01.1900 bis 00.01.1900 | €/Jahr
Fixanteil FixGP |  |  |  | 0
Laufindex i=1
Laufindex i=2
Laufindex i=3
Laufindex i=4
Laufindex i=5
Grundkosten bezogen auf letzten Abrechnungzeitraum |  | €/Jahr netto (ohne USt.) |  | 0
|  | €/Jahr brutto (inkl. USt.) |  | 0
Arbeitspreis | Anteile Preisindex am Arbeitspreis | Aktueller Basiswert Preisindex (Angebot) | Preisindex im Abrechnungszeitraum 3 | Preisanteile indiziert
| Ai | APiB | APi
| Summe ungleich 100%! |  | 00.01.1900 bis 00.01.1900 | ct/kWh
Fixanteil FixAP
Laufindex i=1
Laufindex i=2
Laufindex i=3
Laufindex i=4
Laufindex i=5
Laufindex i=6
Laufindex i=7
Arbeitspreis bezogen auf letzten Abrechnungzeitraum |  | ct/kWh netto (ohne. USt.) |  | 0
|  | ct/kWh brutto (inkl. USt.) |  | 0
Arbeitskosten bezogen auf letzten Abrechnungzeitraum |  | Euro netto (ohne. USt.) |  | 0
|  | Euro brutto (inkl. USt.) |  | 0
Grundlage für die Berechnung des Kostenvergleichs unter Berücksichtigung der Preisentwicklung
Kosten der Wärmelieferung: |  | Euro netto (ohne USt.) | 0
|  | Euro brutto (inkl. USt.) | 0
Summe aus: | Grundkosten (preisbereinigt)/Jahr
Arbeitskosten (preisbereinigt)/Jahr
Formeln zur Berechnung Preisänderung:
| Grundpreis im Abrechnungsjahr | GP
GP = GPB ´ (FixGP + G1´GP1/GP1B + G2´GP2/GP2B + …)
| Arbeitspreis im Abrechnungsjahr | AP
AP = APB ´ (FixAP + A1´AP1/AP1B + A2´AP2/AP2B + …)
Verwendete Indizes/Faktoren für Preisänderung | [5 empty] | Vorschläge für Quellen im Tabellenblatt Preisindizes
Benennung mit genauer Fundstelle und Zeitpunkt (Fachserie, Reihe, Laufende Nummer, etc.).
GP1
GP2
GP3
GP4
GP5
AP1
AP2
AP3
AP4
AP5
AP6
AP7
Note on A2: dena: Sie können diese Praxishilfe für Ihre Arbeit verwenden und auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Bitte benennen Sie bei der Nutzung die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) als Urheber bzw. im Falle von Änderungen „erstellt auf Grundlage einer Praxishilfe der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)“.

## Betriebskosten
Berechnungshilfe für den Kostenvergleich Wärmelieferung bei vermietetem Wohnraum
Urheber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Version: 04. Januar 2017
www.kompetenzzentrum-contracting.de
Betriebskosten gemäß §9 (1) Nr.3 WärmeLV
Projekt: | 0
Datum: | 0
Bearbeiter: | 0
§9 Ermittlung der Betriebskosten der Eigenversorgung
Absatz (1) Nummer 3
Den nach Nummer 2 ermittelten (Energie-)Kosten sind die sonstigen abgerechneten Betriebskosten des letzten
Abrechnungszeitraums, die der Versorgung mit Wärme oder Warmwasser dienen, hinzuzurechnen.
Dokumentation der Betriebskosten | vgl. auch Tab. BetrKV
Kostenbeschreibung | Euro netto | Euro brutto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe | 0 | 0
Hinweise:
Es ist zu prüfen, ob Betriebskosten, die nicht jährlich anfallen, anteilig zu berücksichtigen sind.
Die Kosten, die im Rahmen der Verbrauchserfassung und Abrechnung je Wohneinheit anfallen,
sind nicht zu berücksichtigen.
Note on A2: dena: Sie können diese Praxishilfe für Ihre Arbeit verwenden und auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Bitte benennen Sie bei der Nutzung die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) als Urheber bzw. im Falle von Änderungen „erstellt auf Grundlage einer Praxishilfe der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)“.

## Jahresnutzungsgrad
Berechnungshilfe für den Kostenvergleich Wärmelieferung bei vermietetem Wohnraum
Urheber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Version: 04. Januar 2017
www.kompetenzzentrum-contracting.de |  |  |  |  | Hilfswerte: Spalten M - T
Pauschalwerte Jahresnutzungsgrad der Altanlage gemäß Begründung zu §10 Wärmelieferverordnung
[5 empty] | Wärmeerzeuger | Baualtersklasse
| Projekt: | 0 | Eingabefelder |  | Konstanttemperatur-Kessel | bis 1986 (Heizkessel)
| Datum: | 0 | Berechnete Werte |  | NT-Kessel | 1987-1994 (Heizkessel)
| Bearbeiter: | 0 |  |  | Brennwert-Kessel | ab 1995 (Heizkessel)
[5 empty] | Brennwert-Kessel verbessert | ab 1999 (Heizkessel)
Hintergrund und Anwendung |  |  |  |  | Fernwärme-Übergabestation | alle (Fernwärme+Elektro-Speicher)
Pauschalwerte für den Jahresnutzungsgrad der Altanlage sind nur dann zu verwenden, |  |  |  |  | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | 1979-1994 (Elektro-Wärmepumpe)
wenn keine fortlaufenden oder Kurzzeit-Messungen der Wärmemenge durchgeführt wurden. |  |  |  |  | Elektro-Wärmepumpe Erdreich | ab 1995 (Elektro-Wärmepumpe)
Die vorliegende Berechnung der Pauschalwerte des Jahresnutzungsgrads erfolgt gemäß der Begründung zu §10 Wärmelieferverordnung. |  |  |  |  | Elektro-Wärmepumpe Grundwasser
Andere Pauschalwerte können gemäß der Begründung zu §10 Wärmelieferverordnung verwendet werden, |  |  |  |  | Elektro-Speicher
wenn sie auf einer empirisch gesicherten Grundlage basieren.
Variante A: Berechnung des Jahresnutzungsgrads aus dem Reziprokwert der Anlagenaufwandszahl |  |  |  |  | Tabelle 1: Jahresnutzungsgrad
Erläuterung der Berechnung | [5 empty] | Wärmeerzeuger | Baualtersklasse | HK-Temp. | JNG
Basis: | 1. Wärmelieferverordnung vom 07. Juni 2013 |  |  |  |  | Konstanttemperatur-Kessel | bis 1986 (Heizkessel) | 70/55 | 77.94%
| 2. Begründung zur Wärmelieferverordnung vom 14. Juni 2013 |  |  |  |  | Konstanttemperatur-Kessel | 1987-1994 (Heizkessel) | 70/55 | 82.8%
| 3. daraus abgeleitet: Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand, BMVBS, 30. Juli 2009 |  |  |  |  | Konstanttemperatur-Kessel | ab 1995 (Heizkessel) | 70/55 | 85.12%
[6 empty] | NT-Kessel | bis 1986 (Heizkessel) | 70/55 | 84.89%
Der Pauschalwert für den Jahresnutzungsgrad wird als Reziprokwert der Aufwandszahl einer Heizungsanlage berechnet. | [5 empty] | NT-Kessel | 1987-1994 (Heizkessel) | 70/55 | 87.98%
Die Aufwandszahlen für Heizungsanlagen sind in den Tabellen 4 und 5 der Bekanntmachungen für die Erstellung von Energieausweisen - | [5 empty] | NT-Kessel | ab 1995 (Heizkessel) | 70/55 | 91.34%
Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand vom BMVBS veröffentlicht (Stand: 30. Juli 2009) | [5 empty] | Brennwert-Kessel | bis 1986 (Heizkessel) | 70/55 | 92.54%
Hiermit können innerhalb des Geltungsbereichs der Bekanntmachung (100 bis 10.000 m² Gebäudenutzfläche) Jahresnutzungsgrade berechnet werden. | [5 empty] | Brennwert-Kessel | 1987-1994 (Heizkessel) | 70/55 | 94.82%
Der Inter- und Extrapolation der Aufwandszahlen erfolgt unter Berechnung einer hyperbolischen Kurve durch die in der Bekanntmachung | [5 empty] | Brennwert-Kessel | ab 1995 (Heizkessel) | 70/55 | 95.31%
veröffentlichten Werte für 150, 500 und 2.500 m² der BMVBS-Bekanntmachung. | [5 empty] | Brennwert-Kessel verbessert | ab 1999 (Heizkessel) | 55/45 | 101.1%
In die Bestimmung gehen die Art der Wärmeerzeugung, das Baualter und die Gebäudenutzfläche ein. | [5 empty] | Fernwärme-Übergabestation | alle (Fernwärme+Elektro-Speicher) | alle | 95.79%
Eingabewerte und Ergebnis | [5 empty] | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | 1979-1994 (Elektro-Wärmepumpe) | 55/45 | 248.8%
1. | Gebäudenutzfläche |  | 3000 |  |  | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | ab 1995 (Elektro-Wärmepumpe) | 55/45 | 263.2%
| Empfehlung: Berechnung gemäß EnEV Anlage 1 Abschnitt 1.3.3 |  |  |  |  | Elektro-Wärmepumpe Erdreich | 1979-1994 (Elektro-Wärmepumpe) | 55/45 | 304.9%
2. | Anteil der Warmwasserbereitung am Wärmeverbrauch: |  | 20% |  |  | Elektro-Wärmepumpe Erdreich | ab 1995 (Elektro-Wärmepumpe) | 55/45 | 370.4%
| Empfehlung: Anteil aus vorhandenen Betriebskostenabrechnungen oder nach Heizkostenverordnung berechnen. |  |  |  |  | Elektro-Wärmepumpe Grundwasser | 1979-1994 (Elektro-Wärmepumpe) | 55/45 | 373.1%
3. | Auswahl Wärmeerzeuger: |  | NT-Kessel |  |  | Elektro-Wärmepumpe Grundwasser | ab 1995 (Elektro-Wärmepumpe) | 55/45 | 434.8%
4. | Auswahl Baualtersklasse: |  | bis 1986 (Heizkessel) |  |  | Elektro-Speicher | alle (Fernwärme+Elektro-Speicher) | alle | 98.43%
5. | Jahresnutzungsgrad: |  | 84.89%
Tabelle 2: Berechnung der Aufwandszahl gemäß BMVBS-Regeln und der Nutzfläche
Variante B: Berechnung des Jahresnutzungsgrads gemäß Gutachten zur |  |  |  |  | (Wärmeerzeugung Heizung)
„Ermittlung von anerkannten Pauschalwerten für den Jahresnutzungsgrad (JNG) von Heizungsanlagen“ |  |  |  |  | Nr. | Bezeichnung | Heizkreis- temperatur | Baualtersklasse | Nutzfläche | Nutzfläche | Nutzfläche | Nutzfläche IST
[9 empty] | 150 | 500 | 2500 | 3000
Erläuterung der Berechnung |  |  |  |  | 10.1 | Konstanttemperatur-Kessel | 70/55 | bis 1986 | 1.47 | 1.36 | 1.28 | 1.2757
Basis: | 1. Wärmelieferverordnung vom 07. Juni 2013 |  |  |  | 10.2 | Konstanttemperatur-Kessel | 70/55 | 1987-1994 | 1.34 | 1.26 | 1.19 | 1.1859
| 2. Begründung zur Wärmelieferverordnung vom 14. Juni 2013 |  |  |  | 10.3 | Konstanttemperatur-Kessel | 70/55 | ab 1995 | 1.33 | 1.23 | 1.16 | 1.1563
| 3. daraus abgeleitet: Andere Pauschalwerte, wenn sie auf einer empirisch gesicherten Grundlage basieren. |  |  |  | 11.1 | NT-Kessel | 70/55 | bis 1986 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.1781
[5 empty] | 11.2 | NT-Kessel | 70/55 | 1987-1994 | 1.19 | 1.15 | 1.13 | 1.1291
Der Pauschalwert für den Jahresnutzungsgrad wird aus Eingangsgrößen berechnet, die an der Heizungsanlage leicht selbst feststellbar sind. |  |  |  |  | 11.3 | NT-Kessel | 70/55 | ab 1995 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.089
Der Jahresnutzungsgrad wird über eine Formel berechnet, welche diese Einflussfaktoren beinhaltet. |  |  |  |  | 12.1 | Brennwert-Kessel | 70/55 | bis 1986 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.0687
Die Bestimmung der empirischen Formel erfolgte mittels Regressionanalyse im Rahmen des oben genannten Gutachtens. |  |  |  |  | 12.2 | Brennwert-Kessel | 70/55 | 1987-1994 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.039
Hiermit können die Jahresnutzungsgrade der meisten Heizkesselanlagen unabhängig von der Gebäudenutzfläche berechnet werden. |  |  |  |  | 12.3 | Brennwert-Kessel | 70/55 | ab 1995 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.0395
Derzeit vom Anwendungsbereich ausgenommen sind Ölheizungen, welche im Gutachten "Ermittlung anerkannter Pauschalwerte" nicht berücksichtigt wurden. |  |  |  |  | 13 | Brennwert-Kessel verbessert | 55/45 | ab 1999 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96937
In die Bestimmung gehen die Art des Heizkessels, die Art des Brenners, die Warmwasserbereitung, die Heizleistung und die Auslastung des Heizkessels ein. |  |  |  |  | 14 | Fernwärme-Übergabestation | alle | alle | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
Eingabewerte und Ergebnis |  |  |  |  | 15.1 | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | 55/45 | 1979-1994 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
1. | Brennwertkessel? |  | ja | 1 | 15.2 | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | 55/45 | ab 1995 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
2. | Athmosphärischer Brenner? |  | ja | 1 | 16.1 | Elektro-Wärmepumpe Erdreich | 55/45 | 1979-1994 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
3. | Nur Raumheizung, ohne Warmwasser? |  | ja | 1 | 16.2 | Elektro-Wärmepumpe Erdreich | 55/45 | ab 1995 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
4. | Nennleistung in kW (Anwendungsbereich 8 - 2700 kW) |  | 100 |  | 17.1 | Elektro-Wärmepumpe Grundwasser | 55/45 | 1979-1994 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
5. | Brennstoffmenge in kWh |  | 7500 |  | 17.2 | Elektro-Wärmepumpe Grundwasser | 55/45 | ab 1995 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
6. | Volllaststunden in h |  | 75 |  | 18 | Elektro-Speicher | alle | alle | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02
7. | Jahresnutzungsgrad: |  | 84.49% |  | Tabelle 3: Berechnung der Aufwandszahl gemäß BMVBS-Regeln und der Nutzfläche
(Wärmeerzeugung Warmwasser)
[5 empty] | Nr. | Bezeichnung | Heizkreis- temperatur | Baualtersklasse | Nutzfläche | Nutzfläche | Nutzfläche | Nutzfläche IST
Externe Links | [8 empty] | 150 | 500 | 2500 | 3000
Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand |  |  | Link zum Zukunft-Haus-Portal der dena |  | 8.1 | Konstanttemperatur-Kessel | 70/55 | bis 1986 | 2.05 | 1.64 | 1.33 | 1.3129
Energieeinsparverordnung EnEV |  |  | Link zum "Info-Portal Energieeinsparung" des BBSR |  | 8.2 | Konstanttemperatur-Kessel | 70/55 | 1987-1994 | 1.9 | 1.57 | 1.31 | 1.2954
Heizkostenverordnung |  |  | Link zur Heizkostenverordnung im Portal "Gesetze im Internet" |  | 8.3 | Konstanttemperatur-Kessel | 70/55 | ab 1995 | 1.71 | 1.46 | 1.26 | 1.2487
Wärmelieferverordnung |  |  | Link zur Wärmelieferverordnung im Portal "Gesetze im Internet" |  | 9.1 | NT-Kessel | 70/55 | bis 1986 | 1.3 | 1.23 | 1.18 | 1.1773
Begründung zur Wärmelieferordnung |  |  | Link zum pdf im Infoportal des Kompetenzzentrum Contracting
Gutachten zur "Ermittlung von anerkannten Pauschalwerten für den Jahresnutzungsgrad (JNG) von Heizungsanlagen" |  |  | Link zum pdf im Infoportal des ZVEI |  | 9.2 | NT-Kessel | 70/55 | 1987-1994 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.1667
[5 empty] | 9.3 | NT-Kessel | 70/55 | ab 1995 | 1.19 | 1.15 | 1.12 | 1.1184
[5 empty] | 10.1 | Brennwert-Kessel | 70/55 | bis 1986 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 1.128
[5 empty] | 10.2 | Brennwert-Kessel | 70/55 | 1987-1994 | 1.25 | 1.17 | 1.12 | 1.1175
[5 empty] | 10.3 | Brennwert-Kessel | 70/55 | ab 1995 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.0881
[5 empty] | 11 | Brennwert-Kessel verbessert | 55/45 | ab 1999 | 1.13 | 1.1 | 1.07 | 1.0681
[5 empty] | 14 | Fernwärme-Übergabestation | alle | alle | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14
[5 empty] | 11.1 | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | 55/45 | 1979-1994 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37
[5 empty] | 11.2 | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | 55/45 | ab 1995 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
[5 empty] | 12.1 | Elektro-Wärmepumpe Erdreich | 55/45 | 1979-1994 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32
[5 empty] | 12.2 | Elektro-Wärmepumpe Erdreich | 55/45 | ab 1995 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
[5 empty] | 13.1 | Elektro-Wärmepumpe Grundwasser | 55/45 | 1979-1994 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
[5 empty] | 13.2 | Elektro-Wärmepumpe Grundwasser | 55/45 | ab 1995 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
[5 empty] | 15 | Elektro-Speicher | alle | alle | 1 | 1 | 1 | 1
Note on A2: dena: Sie können diese Praxishilfe für Ihre Arbeit verwenden und auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Bitte benennen Sie bei der Nutzung die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) als Urheber bzw. im Falle von Änderungen „erstellt auf Grundlage einer Praxishilfe der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)“.

## Wärmeinhalte
Berechnungshilfe für den Kostenvergleich Wärmelieferung bei vermietetem Wohnraum
Urheber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Version: 04. Januar 2017
www.kompetenzzentrum-contracting.de
Erläuterungsblatt: Wärmeinhalte und und Umrechnungsfaktoren
Quelle: DIN V 18599 Beiblatt 1:2010-01
Nachfolgend finden Sie Standardwerte für typische Energieträger.
Liegen aus der Abrechnung des Energieversorgers genauere Werte vor, sind dessen Werte im Kostenvergleich zu verwenden.
Energieträger | Mengen-einheit ME | Heizwert HI [kWh/ME] | Brennwert HS [kWh/ME] | Umrechnungs-faktor Brennwert/ Heizwert | Hinweise gemäß DIN V 18599 Bbl. 1
|  | Werte für Kosten-vergleich Zeile 32 |  | Werte für Kosten-vergleich Zeile 34
Heizöl leicht | Liter | 10 | 10.6 | 1.06 | -
Heizöl schwer | kg | 10.9 | 11.6 | 1.06 | -
Erdgas H | m³ | 10.4 | 11.5 | 1.11 | Energieinhalt des Lieferanten verwenden
Erdgas L | m³ | 8.9 | 9.8 | 1.11
Stadtgas | m³ | 4.5 | 5 | 1.11
Flüssiggas | kg | 13 | 14.2 | 1.09
Steinkohle | kg | 8.8 | 9 | 1.02 | -
Braunkohle | kg | 5.5 | 5.9 | 1.07 | -
Koks | kg | 8 | 8.3 | 1.04 | -
Holz | kg | 4.1 | 4.4 | 1.08 | für lufttrockenes Holz
Holzpellets | kg | 5 | 5.4 | 1.08 | -
Holzhackschnitzel | SRm | 650 | 700 | 1.08 | bezogen auf Schüttraummeter
Nah- und Fernwärme | kWh | - | - | 1 | Umrechnung nicht erforderlich
Strom | kWh | - | - | 1
Note on A2: dena: Sie können diese Praxishilfe für Ihre Arbeit verwenden und auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Bitte benennen Sie bei der Nutzung die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) als Urheber bzw. im Falle von Änderungen „erstellt auf Grundlage einer Praxishilfe der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)“.

## BetrKV
Berechnungshilfe für den Kostenvergleich Wärmelieferung bei vermietetem Wohnraum
Urheber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Version: 04. Januar 2017
www.kompetenzzentrum-contracting.de
Erläuterungsblatt: Anrechenbare Kosten
Auszug aus der Betriebskosten-Verordnung
www.gesetze-im-internet.de/betrkv/index.html
Nachfolgend finden Sie relevante Auszüge der o.g. Verordnung als ergänzende Information.
Die Nummerierung richtet sich nach der o.g. Verordnung
Vollzitat:
Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346, 2347),
die durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958) geändert worden ist
Anrechenbare Kosten gemäß Betriebskosten-Verordnung sind:
§ 2 Nr.4. |  | die Kosten
| a) | des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage, hierzu gehören
die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung,
die Kosten des Betriebsstroms,
die Kosten der Bedienung, Überwachung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums,
die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz,
die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie
die Kosten der Verwendung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließlich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung
| b) | des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage, hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kosten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums
| c) | der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a, hierzu gehören das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Buchstabe a
| d) | der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstätten, hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen in der Anlage, die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz.
§ 2 Nr. 5. |  | die Kosten
| a) | des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsanlage, hierzu gehören die Kosten der Wasserversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, und die Kosten der Wassererwärmung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a
| b) | der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a, hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a
| c) | der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten, hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückständen im Innern der Geräte sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden Einstellung durch eine Fachkraft.
§ 2 Nr. 6. |  | die Kosten verbundener Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlagen
| a) | bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind,
| b) | bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme entsprechend Nummer 4 Buchstabe c und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind,
| c) | bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe d und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind.
§ 2 Nr. 12. |  | die Kosten der Schornsteinreinigung,
hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind.
Note on A2: dena: Sie können diese Praxishilfe für Ihre Arbeit verwenden und auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Bitte benennen Sie bei der Nutzung die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) als Urheber bzw. im Falle von Änderungen „erstellt auf Grundlage einer Praxishilfe der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)“.

## AVBFernwärmeV
Berechnungshilfe für den Kostenvergleich Wärmelieferung bei vermietetem Wohnraum
Urheber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Version: 04. Januar 2017
www.kompetenzzentrum-contracting.de
Erläuterungsblatt Abrechnung und Preisänderungsklauseln:
Auszug aus der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die
Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)
http://www.gesetze-im-internet.de/avbfernw_rmev/index.html
Nachfolgend finden Sie relevante Auszüge der o.g. Verordnung als ergänzende Information.
Die Nummerierung richtet sich nach der o.g. Verordnung
Vollzitat:
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 4. November 2010 (BGBl. I S. 1483) geändert worden ist
§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln
(4) Preisänderungsklauseln dürfen nur so ausgestaltet sein, dass sie sowohl die Kostenentwicklung bei
Erzeugung und Bereitstellung der Fernwärme durch das Unternehmen als auch die jeweiligen Verhältnisse
auf dem Wärmemarkt angemessen berücksichtigen. Sie müssen die maßgeblichen Berechnungsfaktoren
vollständig und in allgemein verständlicher Form ausweisen. Bei Anwendung der Preisänderungsklauseln ist der
prozentuale Anteil des die Brennstoffkosten abdeckenden Preisfaktors an der jeweiligen Preisänderung gesondert
auszuweisen.
Note on A2: dena: Sie können diese Praxishilfe für Ihre Arbeit verwenden und auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Bitte benennen Sie bei der Nutzung die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) als Urheber bzw. im Falle von Änderungen „erstellt auf Grundlage einer Praxishilfe der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)“.

## Preisindizes
Berechnungshilfe für den Kostenvergleich Wärmelieferung bei vermietetem Wohnraum
Urheber: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)
Version: 04. Januar 2017
www.kompetenzzentrum-contracting.de
Erläuterungsblatt: Vorschläge für Quellen zu möglichen Indizes
Anmerkung: Die verwendeten Indizes müssen für den Kunden transparent und nachprüfbar sein.
Quelle: | Erläuterung | Link | Bemerkung
Statistisches Bundesamt, Fachserie 16 Reihe 2.4 | Arbeitnehmerverdienste und Indizes der Arbeitnehmerverdienste | https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/VerdiensteArbeitskosten/Arbeitnehmerverdienste/ArbeitnehmerverdiensteVj.html
Statistisches Bundesamt, Fachserie 17 Reihe 1 | Preisindizes für die Land- und Forstwirtschaft | https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Preise/Landwirtschaftspreise/ErzeugerpreiseLandForstwirtschaft.html
Statistisches Bundesamt, Fachserie 17 Reihe 2 | Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise) | https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Preise/Erzeugerpreise/Erzeugerpreise.html
Statistisches Bundesamt, Fachserie 17 Reihe 7 | Verbraucherpreisindizes für Deutschland | https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Preise/Verbraucherpreise/VerbraucherpreiseM.html
European Energy Exchange AG | Marktdaten Strom, Erdgas, Kohle, Emissionen | http://www.eex.com/de/marktdaten#/marktdaten
AGFW Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK e.V. | Übersicht über mögliche statistische Indizes zur Verwendung in Preisgleitklauseln. | https://www.agfw.de/energiewirtschaft-recht-politik/wirtschaft-und-markt/markt-preise/preisanpassung/ | Abschnitt Öffentlich: Link zur Veröffentlichung
Note on A2: dena: Sie können diese Praxishilfe für Ihre Arbeit verwenden und auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Bitte benennen Sie bei der Nutzung die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) als Urheber bzw. im Falle von Änderungen „erstellt auf Grundlage einer Praxishilfe der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)“.